## zał. Nr 1 (2025)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Energii Elektrycznej do obiektów Zamawiającego.
Poniższa tabela przedstawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy Sp. z o.o.
Lp. | Rodzaj punktu poboru | Adres PPE |  |  |  |  | Poprzedni nr PPE | Nr PPE | NR EWIDENCYJNY | Taryfa | Moc umowna [kW] | Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh] w okresie od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r. |  |  |  | Umowa | Dostawca energii | Okres twania umowy | OSD | Oddział OSD
|  | Miejscowość | Ulica | Nr pos. | Kod pocztowy | Poczta
[12 empty] | strefa I | strefa II | strefa III | cała doba
1 | Ujęcie wody | Drzewica | Warszawska | 11 | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007000003_36 | 590543560301569249 | 03-106 | C23 | 50 | 15356 | 25844 | 72200 | 113400 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
2 | Ujęcie wody | Strzyżów |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007000007_44 | 590543560301571389 | 03-105 | C23 | 40 | 27950 | 19580 | 90872 | 138402 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
3 | Oczyszczalnia ścieków | Drzewica | Słowackiego | 26 | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007000001_32 | 590543560301571396 | 03-107 | C23 | 70 | 35780 | 25900 | 190200 | 251880 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
4 | Przepompownia ścieków | Drzewica | 17-stycznia |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100807_11 | 590543560300948793 | 03/0870/064 | C11 | 6 | 800 |  |  | 800 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
5 | Przepompownia ścieków | Drzewica | Mostowa |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100808_13 | 590543560300948809 | 03/0870/065 | C11 | 6 | 1280 |  |  | 1280 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
6 | Kotłownia | Drzewica | Stawowa |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100809_15 | 590543560300948816 | 03/0870/066 | C11 | 15 | 50 |  |  | 50 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
7 | Przepompownia ścieków | Drzewica | Sikorskiego |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100802_01 | 590543560300948748 | 03/0870/060 | C12a | 9 | 2300 | 6900 |  | 9200 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
8 | Przepompownia ścieków P-1 | Drzewica | Zdrojowa |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100803_03 | 590543560300948755 | 03/0870/061 | C12a | 12 | 1580 | 3900 |  | 5480 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
9 | Przepompownia ścieków P-3 | Drzewica | Fabryczna |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100804_05 | 590543560300948762 | 03/0870/062 | C12a | 6 | 2100 | 4612 |  | 6712 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
10 | Przepompownia ścieków | Drzewica | Żeromskiego |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100805_07 | 590543560300948779 | 03/0870/063 | C12a | 6 | 3010 | 5720 |  | 8730 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
11 | Przepompownia ścieków | Drzewica | Kolejowa |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100806_09 | 590543560300948786 | 03/0870/067 | C12a | 9 | 3250 | 7440 |  | 10690 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
12 | Przepompownia ścieków P1 | Giełzów |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100027_65 | 590543560300940995 | 03/0870/073 | C12a | 6 | 1370 | 2220 |  | 3590 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
13 | Przepompownia ścieków | Radzice Duże |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100036_72 | 590543560300941084 | 03/0870/082 | C12a | 6 | 10 | 15 |  | 25 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
14 | Przepompownia ścieków P3 | Idzikowice |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100022_55 | 590543560300940940 | 03/0870/068 | C12a | 6 | 740 | 1200 |  | 1940 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
15 | Przepompownia ścieków P4 | Idzikowice |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100023_57 | 590543560300940957 | 03/0870/069 | C11 | 6 | 980 |  |  | 980 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
16 | Przepompownia ścieków P5 | Idzikowice |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100024_59 | 590543560300940964 | 03/0870/070 | C11 | 6 | 90 |  |  | 90 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
17 | Przepompownia ścieków P1 | Brzuza |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100025_61 | 590543560300940971 | 03/0870/071 | C12a | 6 | 950 | 1450 |  | 2400 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
18 | Przepompownia ścieków P2 | Brzuza |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100026_63 | 590543560300940988 | 03/0870/072 | C12a | 6 | 250 | 1520 |  | 1770 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
19 | Przepompownia ścieków P4 | Świerczyna |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100028_67 | 590543560300941008 | 03/0870/074 | C12a | 6 | 620 | 950 |  | 1570 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
20 | Przepompownia ścieków P3 | Strzeszkowice |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100029_69 | 590543560300941015 | 03/0870/075 | C11 | 6 | 110 |  |  | 110 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
21 | Przepompownia ścieków P2 | Strzeszkowice |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100030_60 | 590543560300941022 | 03/0870/076 | C12a | 6 | 990 | 1900 |  | 2890 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
22 | Przepompownia ścieków P6 | Trzebina |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100031_62 | 590543560300941039 | 03/0870/077 | C12a | 12 | 810 | 1230 |  | 2040 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
23 | Przepompownia ścieków P7 | Trzebina |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100032_64 | 590543560300941046 | 03/0870/078 | C11 | 6 | 770 |  |  | 770 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
24 | Przepompownia ścieków P9 | Trzebina |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100033_66 | 590543560300941053 | 03/0870/079 | C11 | 6 | 450 |  |  | 450 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
25 | Przepompownia ścieków P10 | Trzebina |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100034_68 | 590543560300941060 | 03/0870/080 | C11 | 6 | 400 |  |  | 400 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
26 | Przepompownia ścieków P8 | Trzebina |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100035_70 | 590543560300941077 | 03/0870/081 | C12a | 19 | 2120 | 4200 |  | 6320 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
27 | Przepompownia ścieków P-9 | Radzice Kolonia |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100057_92 | 590543560300941299 | 03/0870/094 | C12a | 6 | 270 | 540 |  | 810 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
28 | Przepompownia ścieków P-8 | Rzdzice Duże |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100059_96 | 590543560300941312 | 03/0870/096 | C12a | 19 | 2210 | 4330 |  | 6540 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
29 | Przepompownia ścieków P-1 | Dąbrówka |  |  | 26-340 | Drzewica |  | 590543560301590007 | 03/0870/110 | C12a | 7 | 150 | 260 |  | 410 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA
30 | Przepompownia ścieków P-2 | Dąbrówka |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100060_87 | 590543560300941329 | 03/0870/097 | C12a | 9 | 5390 | 9680 |  | 15070 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
31 | Przepompownia ścieków P-4 | Domaszno |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100065_97 | 590543560300941374 | 03/0870/102 | C12a | 6 | 790 | 1870 |  | 2660 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
32 | Przepompownia ścieków P-5 | Domaszno |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100066_99 | 590543560300941381 | 03/0870/103 | C11 | 9 | 720 |  |  | 720 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
33 | Przepompownia ścieków P-6 | Domaszno |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100067_01 | 590543560300941398 | 03/0870/104 | C12a | 9 | 976 | 420 |  | 1396 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
34 | Przepompownia ścieków P-1 | Jelnia |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100069_05 | 590543560300941411 | 03/0870/106 | C12a | 6 | 930 | 3400 |  | 4330 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
35 | Przepompownia ścieków P-7 | Werówka |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100051_80 | 590543560300941237 | 03/0870/088 | C11 | 6 | 430 |  |  | 430 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
36 | Przepompownia ścieków P-2 | Strzyżów |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100052_82 | 590543560300941244 | 03/0870/089 | C12a | 12 | 860 | 3060 |  | 3920 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
37 | Przepompownia ścieków P-3 | Strzyżów |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100053_84 | 590543560300941251 | 03/0870/090 | C11 | 6 | 750 |  |  | 750 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
38 | Przepompownia ścieków P-4 | Strzyżów |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100054_86 | 590543560300941268 | 03/0870/091 | C12a | 15 | 1830 | 5220 |  | 7050 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
39 | Przepompownia ścieków P-5 | Strzyżów |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100056_90 | 590543560300941282 | 03/0870/093 | C11 | 6 | 450 |  |  | 450 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
40 | Przepompownia ścieków P-6 | Radzice Duże |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100058_94 | 590543560300941305 | 03/0870/095 | C12a | 19 | 2370 | 4900 |  | 7270 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
41 | Przepompownia ścieków P-5 | Radzice Małe |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100061_89 | 590543560300941336 | 03/0870/098 | C12a | 6 | 1440 | 4300 |  | 5740 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
42 | Przepompownia ścieków P-2 | Radzice Małe |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100062_91 | 590543560300941343 | 03/0870/099 | C12a | 6 | 1320 | 3220 |  | 4540 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
43 | Przepompownia ścieków P-3 | Radzice Małe |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100063_93 | 590543560300941350 | 03/0870/100 | C12a | 6 | 2380 | 5230 |  | 7610 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
44 | Przepompownia ścieków P-4 | Radzice Małe |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100064_95 | 590543560300941367 | 03/0870/101 | C12a | 6 | 1540 | 5700 |  | 7240 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
45 | Przepompownia ścieków | Strzyżów |  | dz.371/2 | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007103986_10 | 590543560300980588 | 03/0870/109 | C11 | 7 | 480 |  |  | 480 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
46 | Przepompownia ścieków P-1 | Zakościele |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100047_83 | 590543560300941190 | 03/0870/084 | C11 | 6 | 330 |  |  | 330 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
47 | Przepompownia ścieków P-2 | Zakościele |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100048_85 | 590543560300941206 | 03/0870/085 | C12a | 6 | 950 | 2940 |  | 3890 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
48 | Przepompownia ścieków P-5 | Zakościele |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100049_87 | 590543560300941213 | 03/0870/086 | C12a | 6 | 250 | 550 |  | 800 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
49 | Przepompownia ścieków P-6 | Zakościele |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100050_78 | 590543560300941220 | 03/0870/087 | C12a | 6 | 680 | 2800 |  | 3480 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
50 | Przepompownia ścieków P-3 | Zakościele |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100055_88 | 590543560300941275 | 03/0870/092 | C11 | 6 | 860 |  |  | 860 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
51 | Przepompownia ścieków P-4 | Zakościele |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100068_03 | 590543560300941404 | 03/0870/105 | C11 | 6 | 780 |  |  | 780 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
52 | Przepompownia ścieków P-3 | Żardki |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100070_96 | 590543560300941428 | 03/0870/107 | C11 | 6 | 550 |  |  | 550 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
53 | Przepompownia ścieków P-2 | Żardki |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007100071_98 | 590543560300941435 | 03/0870/108 | C11 | 6 | 720 |  |  | 720 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
54 | Przepompownia ścieków P-1 | Żardki |  |  | 26340 | Drzewica | PL_ZEOD_1007000032_61 | 590543560300939920 | 03/0870/083 | C12a | 24 | 5400 | 11200 |  | 16600 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Skarżysko Kamienna
55 | Przepompownia ścieków | Krzczonów |  | 1/b | 26340 | Drzewica | PLZELD060048140137 | 590543540600319363 | 91051484 nr licznika | C12a | 4 | 2470 | 3390 |  | 5860 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Łódź II
56 | Przepompownia ścieków | Krzczonów |  | 140/a | 26340 | Drzewica | PLZELD060048150138 | 590543540600237728 | 91051342 nr licznika | C12a | 2 | 940 | 990 |  | 1930 | rozdzielona | Audax Renewables | 31-12-2025r. | PGE Dystrybucja SA | Łódź II
[11 empty] | suma ogólna: | 143332 | 188581 | 353272 | 685185 | kWh
Szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla powyższych obiektów w okresie od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r. wynosi 685185 kWh